#### Załącznik nr 4

| l.p. | Pieczęć Wykonawcy* |
| --- | --- |

* należy dodać wiersz w przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie

PROTOKÓŁ  Z PRZEPROWADZENIA TESTÓW

w warunkach rzeczywistych, doboru polielektrolitu w proszku do odwadniania zagęszczonego osadu nadmiernego na wirówce ALFA-LAVAL dla Oczyszczalni Ścieków Komunalnych 
w Radzyminie eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Radzyminie, sporządzony w obecności:

1……………………………………….		- przedstawiciel Firmy………………….

…………………………………………		……………………………………………

…………………………………………		……………………………………………

…………………………………………		……………………………………………

2………………………………………		- przedstawiciel Zamawiającego-

…………………………………………		Przedsiębiorstwa Wodociągów

…………………………………………		i Kanalizacji Sp. z o.o.

…………………………………………

Data przeprowadzenia testu……………………………….

Typ urządzenia – wirówka ALFA- LAVAL………………..

Wyznaczenie dawki optymalnej polielektrolitu w proszku, służącej do odwadniania zagęszczonego osadu nadmiernego na wirówce ALFA - LAVAL dla warunków osadowych opisanych w SIWZ.

| Nazwa handlowa polielektrolitu | Dawka optymalna | Zawartość suchej masy osadu po zagęszczeniu |
| --- | --- | --- |
|  | Kg/Mg s.m. | % |

Wydajność pompy osadu – maksymalna 25 m3/h

Ilość polielektrolitu pobrana w trakcie testu…………………………

Czas pracy wirówki w czasie testu………………………min

Nastawa pompy osadu w trakcie testu………………….%

Ilość osadu skierowana do wirówki………………………m3 (wg przepływomierza)

Wyniki badań osadu:

PRÓBA 1

- osad przed wirówką………………………………………% s.m.

- osad po odwirowaniu……………………………………..% s.m.

- zawartość zawiesiny w odcieku z wirówki:……………..mg/dm3

PRÓBA 2

- osad przed wirówką………………………………………% s.m.

- osad po odwirowaniu……………………………………..% s.m.

- zawartość zawiesiny w odcieku z wirówki:……………..mg/dm3

Średnia przed wirówką…………………………………………% s.m.

Średnia po odwirowaniu……………………………………......% s.m.

Średnia zawartość zawiesiny w odcieku z wirówki:……………mg/dm3

Dawka optymalna uzyskana w trakcie testu…………………………. kg/Mg s.m.

Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Przedstawiciel/e Wykonawcy				Przedstawiciel/e Zamawiającego